附件1：“产品清单及参数需求”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包组序号** | **遴选产品** | **参考规格** | **单位** | **预计两年****使用量（以实际需求量为准）** | **参数要求** | **样品需求安排** |
| 包1 | 丁腈橡胶检查手套（非灭菌） | 全部型号，主要是：中号无粉、小号无粉、特小号无粉 | 付 | 54.5万 | 1、产品符合GB 10213-2006；2、一类医疗器械证；3、材质：丁腈橡胶乳胶；4、包装规格：可50付/盒（不用独立包装）；5、供货频次：每周供货6、产品价格不得高于广东医保招采子系统平台价格。 | 开标当天，需要供应商代表见面洽谈；提供大、中、小号每个规格10对样品 |
| 包2 | 医用检查手套（非灭菌、灭菌）  | 灭菌中号麻面无粉（单只独立包装） | 付/单只 | 43万 | 1、产品符合GB 10213-2006；2、非灭菌产品一类医疗器械证，灭菌产品二类医疗器械证；3、材质：天然橡胶乳胶；4、包装规格：灭菌产品独立包装、非灭菌产品不需独立包装；5、供货频次：每周供货。6、产品价格不得高于广东医保招采子系统平台价格。 |
| 灭菌小号麻面无粉（单只包装） |
| 灭菌小号麻面无粉（两只包装） |
| 非灭菌中号麻面无粉（一对装） |
| 非灭菌小号麻面无粉（一对装） |
| 非灭菌加小号麻面无粉（一对装） |
| 非灭菌小号光面有粉 （一对装） |
| 非灭菌中号光面有粉（一对装） |
| 包3 | 手术手套(灭菌) | 全部型号，主要是6.5号、7.0号7.5号、8.0号 | 付 | 16.8万 | 1、产品符合GB/T7543-2020；2、二类医疗器械证；3、材质：天然橡胶乳胶、无粉；4、包装规格：独立包装；5、供货频次：每周供货。6、产品价格不得高于广东医保招采子系统平台价格。 |
| 包4 | 一次性医用外科口罩 | 耳挂式、绑带式 | 只 | 53万 | 1、产品标准不低于YY0469-2011标准，2、二类医疗器械证；3、包装规格：独立包装4、供货频次：每周供货、5、产品价格不得高于广东医保招采子系统平台价格。 | 开标当天，需要供应商代表见面洽谈；提供耳挂式、绑带式每个类别10个样品 |