附件3
评分权重及评标因素

	评比项目：盆底肌肉治疗头(阴道电极) 

	评分项目/权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	技术评分（40分）
	采购项目质量性能
	★1、二类医疗器械证。
	/

	
	
	▲2、适用于本院南京伟思厂盆底肌电生物反馈仪设备（规格RAYEE-A）（10分）。
	能则得10分，不能不得分

	
	
	3、对比产品质量性能情况，包括技术的先进性、可靠性、稳定性以及或软件功能的实现，灵活性、操作便捷性等。产品达到治疗效果（30分）；治疗效果一般（15分）；产品未能发挥合理治疗效果（5分）。
	30

	商务评分（30分）
	销售业绩及采购实施
	成交价格在招采平台能签订合同并生效。（承诺得3分，纳入合同生效必要条件）
	3

	
	
	销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票或者生效的招采子系统合同。有3家或以上三甲医院案例（7分）。不足3家三甲医院或者只有二甲医院案例(4分)。未能提供销售发票或者招采子系统合同（1分）。
	7

	
	对比供货服务能力
	承诺紧急防控时期保证按合同供货(能则得5分，不能不得分)
	5

	
	
	日常时期到货时间：2天到货（10分）;3到5天到货（5分）;6天以上到货（2分）。
	10

	
	
	售后服务承诺：24小时响应到场（5分）;1周内响应到场（3分）;超过1周响应到场（1分）。
	5

	价格评分（30分）
	价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标报价）× 30

（此项统一由设备和采购科计算；注：供应商报价多个产品，按最高单价计算其投标报价）


