**江门市妇幼保健院污水消毒药剂（次氯酸钠溶液）项目**

**需求书**

**一、供应商资格:**

已在中国境内注册，在法律上、财务上独立、合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；

**二、项目概括**

1.项目名称：污水消毒药剂（次氯酸钠溶液）采购

2.项目地点：江门市蓬江区星河路2号

3.项目情况：院内污水治理措施需要定期添加污水消毒药剂（次氯酸钠溶液）。

三、**采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **浓度** | **项目总价** | **供货期** |
| **污水消毒剂（次氯酸钠溶液）** | **10%** | **不超过30万元** | **2年** |

注：本项目采购预算总金额仅做参考，采购人无法保证合同期间内的采购数量，采购人将根据实际使用情况按实结算，项目招标价格≤30万元，使用年限为2年，以先到者为准。

**四、采购需求：**

**（一）货物要求：**

（1）符合次氯酸钠国家规定标准 GB 19106-2013。

（2）具体指标如下：

①外观：浅黄色液体

②技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 指标 |
| 1 | 有效氯的质量分数（以Cl计）≥ | 10% |
| 2 | 游离碱（以NaOH计）的质量分数 | 0.1-1.0% |
| 3 | 铁（以Fe计）的质量分数≤ | 0.005% |
| 4 | 重金属（以Pb计）的质量分数≤ | 0.001% |
| 5 | 砷（As）的质量分数≤ | 0.0001% |

**（二）运送方式及供货要求：**

1、运送方式：乙方用货车送货（必须符合危险化学品运送规定和要求），负责免费将次氯酸钠泵送到污水房指定的暂存间，运送安全由乙方负责。

**五、供应商资格：**

1.投标人必须具备有效的《危险化学品经营许可证》；

2.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

4.本项目不接受联合体投标。