附件1

江门市妇幼保健院电梯维护保养服务项目需求

★一、保证电梯安全运行，设备正常开机率不低于95％。

★二、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

★三、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

★四、日常维护保养应遵守的标准：

- 电梯使用管理与维修保养规则

- 江门市电梯安全监察办法

- 电梯维修规范

- 电梯安装使用维护说明书

- 维保合同

★五、对所维保电梯的保养计划书。

★六、要求维护保养驻区服务。投标人承诺在医院半径6公里的范围内，全年每天24小时派驻人员；常驻维保人员在采购人医院范围内进行电梯维护保养服务，常驻维保人员不少于3人，配备电梯紧急维修呼叫手机。如果不经采购人同意不得更换驻场人员。提供驻点人员的姓名、通迅号码并提供他们有效的特种设备作业人员资格证书复印件。（须加盖聘用单位印章）

★七、投标人的驻点维修人员按每天上午8：30至下午18：00的时间内在采购人医院范围内打卡报到，在采购人医院范围内随时待命电梯应急处理和故障维修，响应时间小于5分钟，到场时间小于15分钟；并且每日8：30到岗后按照相关法律法规巡查各电梯和确保五方通话正常，在电梯各机房进行电梯运行情况的检查记录签名。

- 须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

★九、投标人承诺每次电梯作业应尽量避开采购人电梯使用高峰时段。投标人实施电梯维修保养时现场作业人员不得少于二人，并做好自身安全防护；在电梯维修保养期间必须采取围蔽、警示等安全措施，防止意外发生。

★十、投标人每年在采购人至少组织一次电梯应急救援演练、电梯安全教育和技能培训，并向采购人设计适合采购人医院的电梯应急救援预案。

★十一、投标人按计划做好合同电梯每月4次例行保养并记录，全部巡检、定期保养、年检等技术和人员值班文件均需完整建档备查；投标人每次维修作业、困人救援等都要作好电梯运行故障和事故记录。

★十二、对采购人电梯发生故障，投标人必须严格做到预计维修停机时间超过30分钟必须向采购人电梯安全管理人员通报；电梯维修停机时间超过1小时投标人必须向采购人总务科科长通报，并报投标人公司总部，调派技术人员支援，在保证电梯安全性能下尽力缩短采购人电梯故障停机时间。

▲十三、投标人负责协助采购人电梯完成电梯定期年检工程及特种设备监督相关部门规定的年度安全检查，协助领取电梯使用标志证。

- 对更换下来的电子器件应由招标单位保管或由招标单位与维保单位共同销毁。

★十五、在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。投标人配合做好电梯维保移交手续，存在维护保养原因的不合格项目，投标人必须在10个工作日内整改完成

- 投标人必须遵守采购人的规章制度，投标人工作人员在上班期间必须穿着统一的工作服，投标人工作人员必须礼貌待人，违反者按违约处罚。投标人在采购人的禁烟区域（包括电梯机房）禁止吸烟，违反者按违约处罚；投标人严禁骂人、严禁打架斗殴，违反者按违约处罚。

★十、如因使用不当造成电梯故障或损坏，维保单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

- 使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。

注：1.有“▲”标记的为重要响应的技术指标或要求，投标人在投标中提供的产品的质量和性能若不能满足将会被严重扣分。2.有“★”标记的为必须响应的技术指标或要求，投标人若不能满足，其投标将被拒绝。

附件

维护保养业绩表

投标人（公章）                                              填表日期：

| 单位名称 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 服务电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 许可级别 |  | 乘客电梯： 载货电梯： 自动扶梯： |  |  | 证书编号 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 人民币： 万元 |  |  | 持证人数 |  |  |  |
| 电梯在保台数合计（合同须在有效期） |  |  |  |  |  |  | 台 |  |
| 填写同时符合以下要求：1、维保合同生效≥180天或已失效<180天（以投标截止日为准计算）；2、在江门市范围内；3、单个合同10台及以上的维保业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 电梯使用单位 |  | 合同有效期 | 电梯名称 |  | 台数 | 最高层站/提升高度 | 联系人 |

注：电梯须填写最高层站数、自动扶梯和自动人行道须填写提升高度。

项目清单

（一）、本次招标服务的电梯电梯数量： 18台（其中直梯12台，手扶梯6台），详见下表：

| 名称 | 品牌型号 | 额定载重量 | 额定速度（m/s) | 额定功率 | 层数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引式客梯 | LEHY-IIB 三菱 | 1800kg | 1.60 | / | 10/10/10 | 5台 |
| 曳引式客梯 | LEHY-II 三菱 | 1050kg | 1.60 | / | 9/9/9 | 2台 |
| 曳引式客梯 | ELENESSA 三菱 | 1600kg | 1.0 | / | 5/5/5 | 3台 |
| 曳引式客梯 | 奥的斯 | 1000kg | 1.5 | / | 6/6/6 | 1台 |
| 曳引式客梯 | 奥的斯 | 1600kg | 1.5 | / | 6/6/6 | 1台 |
| 自动扶梯 | KS-SB-1200 三菱 |  | 0.5 | / | 30° | 6台 |

（二）、服务标准

①电梯使用管理与维修保养规则

②江门市电梯安全监察办法

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

(三)、检验标准：

①电梯监督检验和定期检验规则

以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。