附件4

评分权重及评标因素
	评比项目：生殖医学----化学发光仪性激素试剂

	评分项目/权重
	评标因素
	评分标准
	分值

	技术评分（60分）
	采购项目质量性能
	★1、资质要求：

耗材具备二类医疗器械证或者三类医疗器械证。

★2、EQA成绩：

常规性激素项目（FSH、LH、E2、Testo、PRL、Prog）参加2024年室间质评，EQA评价家数均>100家，具备独立分组，提供国家临检中心相关内容截图证明文件。

★3、检测项目菜单：

包括不限于：人绒毛膜促性腺激素急诊诊断试剂，促卵泡成熟激素，黄体生成激素，雌二醇，孕酮，催乳素，睾酮，抗缪勒管激素等。
	20

	
	
	2、试剂重要参数

▲2.1试剂检测性能：
▲2.1.1检测范围 ：

人绒毛膜促性腺激素诊断试剂：（1.0-10000mIU/mL），并提供相关证明材料。（5分）
▲2.1.2精密度（重复性）：

FSH ≤7％ ，LH ≤7％ ，AMH ≤8.33％ ，并提供相关证明材料。（5分)
2.2试剂处理：

试剂即开即用，无需等待或预先处理。试剂在机稳定期≥3个月，并提供相关证明材料。（5分）

2.3平均样品需求量：

≤30 ul，患者友好，并提供相关证明材料。（5分）
▲2.4试剂溯源性要求：

雌二醇，孕酮，睾酮需溯源至质谱法，并提供相关证明材料。（15分）

2.5操作便捷性与安全性：

试剂包装有防伪追溯标识，并提供相关证明材料。（5分）
	40

	商务评分（10分）
	销售业绩及采购实施
	3、耗材价格在耗材采购平台（招采子系统）能签订合同并生效。（承诺得1分，招采中选后作为合同生效必要条件）
	3

	
	
	4、销售业绩情况：对比产品一年内的销售发票（暂无参考发票的，耗材可用省需求调查子系统已生效的采购合同代替）。设备与耗材均有3家或以上三甲医院案例（2分）。设备与耗材不足3家三甲医院或者只有二甲医院案例(1分)。未能提供销售发票或者需求调查子系统合同（0分）。
	

	
	对比供货服务能力
	5、承诺紧急防控时期保证按合同供货耗材(能则得1分，不能不得分)
	7

	
	
	6、日常时期到货时间：2天到货（3分）;3到5天到货（2分）;6天以上到货（1分）。
	

	
	
	7、耗材及设备售后服务承诺：24小时响应到场（1分）;1周内响应到场（0.5分）;超过1周响应到场（0分）。
	

	
	
	8、设备到货、维护保养服务能力（符合得1分，优秀得2分）
	

	价格评分（30分）
	价格得分=（最低投标价/被评分供应商投标报价）× 30

（此项统一由设采购办科计算）
	30（耗材价格总分20、设备价格总分10）


