病原高通量测序检测服务需求

1、基本要求

1.1 检测服务目的

对送检样本中的微生物基因序列进行宏基因组测序或靶向高通量测序，通过专用微生物数据库进行比对和算法分析，获得疑似DNA和RNA致病微生物的种属信息。具体项目应包括：

| 序号 | 技术服务项目 | 项目内容 | 招标基准价（人民币：元/例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病原宏基因组高通量测序（DNA+RNA） | 病原宏基因组分析范围包含不少于17000种病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等；检测的耐药基因≥30种，能够检测毒力基因。 | 3680 |
| 2 | 探针捕获病原高通量测序 | 探针捕获病原高通量测序分析范围包含不少于800种病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等；检测的耐药基因≥30种，能够检测毒力基因；湿实验须包含病原核酸富集流程，核酸富集方法应为探针捕获法。 | 1920 |
| 3 | 病原靶向高通量测序 | 病原靶向检测范围包含不少于200种病原微生物，包括细菌、真菌、DNA和RNA病毒、寄生虫、分枝杆菌、支原体/衣原体等，可进行点突变分析，检测的耐药基因≥15种，能够检测毒力基因。 | 800 |

注：采购人是按需采购，本采购包不保证中标人必然获得采购需求中所列内容，以合同期内实际检测量为准，采购人不保证各项检测项目的最低检测数量，若采购人没有对某项检测项目发起需要检测的要求，不视为采购人违约，投标人应自行综合考虑潜在风险且若中标须自行承担。项目服务期限为2年。本项目按实结算，累计结算总金额不超过本项目采购预算人民币60万元。

2、样本要求

▲2.1 可接收样本类型要求

样本类型包括但不限于以下种类：全血标本、血浆标本、肺泡灌洗液标本、鼻咽拭子标本、肛拭子标本、深部痰标本、脑脊液标本、胸水标本、腹水标本、组织标本、关节液、脓液、囊肿标本、尿液标本和生殖道样本；生殖道样本类型需支持女性阴道拭子，宫颈脱落细胞，尿道分泌物、生殖道分泌物等。投标人须具备处理上述类型样本的能力，投标时提供相应的样本接收手册等技术指导文件。中标后，对采购人样本采集和样本质量提供技术指导，委派专业人员对采购人临床科室人员进行相关业务培训。

2.2 样本收样阶段和转运阶段要求

2.2.1 收样阶段

（1）投标人必须配备符合《医学检验生物样本冷链物流运作规范》（GB/T 42186-2022）的物流标本箱，具备温度监控功能，可实现全程实时监测。每日由专职物流人员至采购人处接收标本（遇特殊标本时，投标人应在采购人通知后4小时内上门收取标本），按照样本类型分别对常温样本及冷藏样本进行分类，检查样本状态是否存在漏液、污染等情况，检查无问题后装入样本运转箱。3小时内送至检测实验室。若发现问题需及时与采购人沟通解决。

（2）投标人应有完善的应急预案予以妥善解决标本在送检过程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误情况，需要中标人根据应急预案，查找原因，及时找回样本，并将丢失原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，重采样本的所有费用均由中标人承担，投标人应承担相应责任。

（3）投标人需提供或建立标本流转系统，样本流转系统中体现标本送出、运送人员及接收时间等信息，可实时追踪监测标本。投标人在接收检测样本时需做好相关记录、标记，并将名称录入公司样本系统，每个样本要生成唯一的样本条码，后续提取，检测需根据条码扫描核实，确保样本不会出错。

2.2.2 样本运输：

（1）投标人标本接收人员须通过投标人的内部严格培训，具备生物防护能力及持有投标人的授权；负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收，标本的接收登记及包装储存。投标人指派的专职物流人员保证受委托检验标本根据标本转运要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《冷链物流分类与基本要求》（GB/T 28577-2021）与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。若发现问题需及时与采购人沟通解决。

（2）对于有特殊要求的样本视具体项目与招标人商定，特殊急查样本按招标人要求时间运输到投标人并进行检测，具体可视实际情况协商。

（3）投标人需提供《诊断项目总汇》、《采样手册》（包括其修改版，作为附件并视为本项目采购合同不可分割的一个部分）内容包括但不限于所述各项目的要求，包括样品的状态、数量及检验方法的说明、采集样本的要求等内容。

3、检测平台

★（1）投标人需使用二代测序平台进行宏基因组检测，该平台需要具有中华人民共和国医疗器械注册证，对来源于人体样本的脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)进行测序，确保人类遗传信息安全性。投标人需具有高通量样本前处理类设备、离心机、破壁仪、核酸提取仪、Qubit、PCR仪等仪器设备。投标人提供相关证明材料，如设备的采购合同发票或者租赁合同发票。

★（2）分析软件：分析软件获得NMPA批准的医疗器械注册证，可分析的病原体包括：细菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体、寄生虫，真菌，病毒。病原宏基因组数据库可供分析病原微生物种类≥17000种，探针捕获病原高通量测序数据库可供分析病原微生物种类≥800种，病原靶向高通量测序数据库可供分析病原微生物种类≥200种。投标人提供注册证复印件并加盖公章。

★（3）实验方法：探针捕获病原高通量测序湿实验须包含病原核酸富集流程，核酸富集方法应为探针捕获法。投标人提供相关证明材料，并加盖公章。

4、技术指标

★4.1 检测技术指标：在合同履行过程中检测技术指标须按照以下技术指标要求执行；否则采购人有权终止合同，并上报有关监管部门，同时履约保证金不予退还。（注：提供承诺函并要求提供相关证明材料复印件（如分析软件的数据系统截图等），并加盖投标人公章。格式自定）

| 病原宏基因组高通量测序（DNA+RNA） |  |
| --- | --- |
| 维度 | 技术参数 |
| 上机数据量reads数 | ≥2M |
| Q30 | ≥85% |
| 探针捕获病原高通量测序 |  |
| 维度 | 技术参数 |
| 上机数据量reads数 | ≥1M |
| Q30 | ≥85% |
| 病原靶向高通量测序 |  |
| 维度 | 技术参数 |
| 上机数据量reads数 | ≥100k |
| Q30 | ≥85% |

4.2 数据库要求

▲（1）新发/罕见病原检测能力要求：数据库提供输入性、新发突发病原体发现、鉴定、突变与全基因组学进化分析。而且投标人具备在高通量测序技术平台上进行新发病原检测、溯源的能力，在投标过程中需提供病原检测（高通量测序平台）试剂盒和软件的证明文件。

4.3 检测要求

▲（1）投标人提供的病原宏基因组学检测技术要求对临床有意义的病原微生物具备重点检测能力，对临床样本中检出率较高的95％以上的病原微生物种类具有重点捕获能力，以提高检测灵敏度和特异性，需提供相关技术支持证明材料，并加盖公章。

▲（2）投标人提供的病原靶向高通量测序检测技术要求能检测临床各类型样本（见2.1 可接收样本类型要求）中的细菌，真菌，病毒(含亚型)，以及寄生虫。需提供可靠技术文档证明，并加盖公章。

5、质量要求

5.1 质控体系要求

中标人受委托项目均需按日或检测批次进行室内质控，按月提供室内质量控制报表，其内容包括但不限于质控检测数据、评判标准、质控分析、失控报告、整改措施。要求提供相关技术文档或SOP，并加盖公章。

★5.2室间质评参与要求

投标人需参加省级及以上病原宏基因组高通量测序室间质量评价，要求成绩合格。要求提供考核合格证明材料，并加盖公章。

▲5.3 检测质量管理要求

质量监控具有测序参数监控（样本），污染监控，检出阳性率分布，病原谱频率分布，耐药基因频率分布，毒力基因频率分布等功能，具有背景微生物判断的能力，提供更为准确的判断结果。提供软件界面截图证明并加盖公章。

▲5.4 数据质量管理要求

检测过程中具有数据分析及质量监控，包括但不限于病原微生物基因组数据库建设过程，测序数据分析与质控方法，测序分析与报告系统，并能提供相应证明材料例如专利和软著等。

★5.5 试剂体系要求

投标人提供的检测配套试剂包括样本前处理试剂、核酸提取试剂、文库构建试剂(除病原靶向高通量测序外)、测序试剂；投标人须提供以上试剂在有效期内的医疗器械注册证或一类备案证，复印件并加盖投标人公章。

5.6 质量文件体系要求

中标人按采购人要求，可以随时提供质量和技术资料，如受控SOP文件、试剂说明书、性能验证报告、每月室内质控报表、室间质评合格证书、室间比对报告等资料供采购人检验科或其他相关实验室审核。

6、交付要求

▲6.1 交付时效性要求

1.中标人根据样本采集时间，须及时安排样本转运、接收、检验，按以下列表中发报告时间要求向采购人交付数据和检验报告，特殊检验样本按采购人的要求交付周期进行交付。如因中标人原因不能按时出具报告或者检验报告出现错误的，中标人应当承担相应的法律责任。

| 序号 | 采样时间 | 报告交付时间（≤以下时间） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当天17:00前 | 第二天17:00前 |
| 2 | 当天17:00后 | 第二天22:00前 |

6.2 数据交付：定期每月交付原始FASTQ测序数据文件（中标人指派专人通过移动硬盘的方式将数据交付到采购人指定地点）。

7.系统管理：

★（1）要求投标人提供个性化的病原宏基因、病原靶向高通量测序样本信息管理系统，兼容医院信息管理系统。投标人须承诺检测报告实时网络传送，实现检测结果双传输功能，检测结果要上传到采购人LIS系统。每日检测完毕，以电子版形式批量自动化向采购人提供PDF患者报告和原始EXCEL物种列表；患者报告内容包括物种、序列数、相对丰度、鉴定置信度、基因组覆盖图、耐药基因和毒力基因。投标人负责与医院LIS和HIS系统对接,并负责LIS和HIS系统对接产生的所有费用，该费用包含在投标报价中。（注：提供承诺函并加盖投标人公章，格式自定）

（2）为采购人提供院内本地化数据分析管理软件，从样本管理到数据分析以及数据解读，提供系统说明书。

（3）为采购人提供检测样本完整质控信息及基于分子标签技术的样本溯源技术。确保一次实验同时完成项目结果产出及样本溯源，能提示样本混样污染情况，保障样本在实验和分析周期中的有效管理。

（4）提供院内管理系统可对下机数据进行质量检查，确保数据达标，需提供实验室分析及管理系统功能说明及相关功能界面截图等证明材料。

★8.数据存储

硬盘和网盘存储，数据交付后，中标人须提供不少24个月（服务期内）的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档；24个月（服务期满）后根据采购人的书面通知进行无保留的移交（中标人指派专人通过移动硬盘的方式将数据交付到采购人指定地点）且对已移交的样本数据情况进行无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。（注：需提供书面承诺函，格式自定）

★9.剩余样本保存：实验完成后，中标人须提供不少于12个月的检测后剩余核酸样本保存服务和不少于6个月的剩余原始样本保存服务。中标人在保存样本时，须对样本进行一一对应标记及专用样本存储处进行低温（-20℃-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月或6个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，投标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本（中标方指派专人通过冷链运输（-20℃）的方式将数据交付到采购人指定地点）。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。（注：需提供书面承诺函，格式自定）

2.商务要求

2.1投标人所投入的服务团队人员基本要求

★（1）为本项目配备的服务人员中：①具有至少5名具有“临床医学检验专业技术”或“卫生检验技术”或“微生物检验技术”的专业技术人员；②其中至少2名具有卫生行政部门指定技术机构培训颁发的临床基因扩增检验技术培训合格证明的人员。（注：提供①～②的拟派服务人员对应证书证明及投标人单位为该人员在投标截止日前三个月内任意一个月购买的社保缴费流水或投标人单位代缴个人所得税的证明文件（须具有政府有关部门印章，如是多个人的打印页须明确标识出上述对应的人员）或返聘证明，复印件并加盖投标人公章。）

（2）为本项目配备的服务人员中：投标人所提供的上述5名（或以上）专业技术人员中，至少1名专业技术人员需有具备微生物检验技术或医学检验技术相关的中级或以上职称，且具有5年或以上的微生物检验相关工作（或检测或解读或管理）服务工作经验。【注：提供拟派服务人员的对应职称证明或相关的证明材料，提供微生物检验相关服务工作经验证明材料（投标人所提供的相关工作经验证明材料需能体现该人员的姓名及相关工作内容，相关工作经验证明材料例如投标人出具的任职证明或第三方证明材料（如用户评价、第三方委派工作证明等），复印件并加盖投标人公章。】

★2.2投标人具有有效的《医疗机构执业许可证》（诊疗科目须涵盖“临床细胞分子遗传学专业”），并具备临床基因扩增实验室资质；投标人提供检测服务的实验室须具备二级或以上病原微生物实验室备案资质。提供复印件并加盖公章。

★2.3独立投标：投标单位实验室需满足该标的对实验设备及分析流程的要求，独立完成该标的所有检测项目。不允许联合该投标单位外的任何机构提供投标所需硬件设备及资质等，不允许投标单位外包完成标的中任一环节。

★2.4保密及知识产权（提供承诺函）

（1）保密信息：在本项目服务期限内或者合同终止后中标人都有为采购人保密的义务。在未经采购人书面同意或授权前提下，中标人不得向采购人临床科室工作人员、患者、患者家属及法律或采购人许可的单位或人员以外等的任何第三方泄露采购人委托检测的项目、检测的内容、检测的结果；且不得将本项目所涉及的生物样本、相关数据、技术文件及其他有关信息用于任何目的和/或形式的用途。同时中标人对在本项目采购合同有效期内从采购人知悉的关于采购人的一切非公开的保密信息负有保密义务。本项目执行过程中产生的所有知识产权归采购人所有。中标人若违反上述约定，应赔偿采购人损失，并负相关法律责任。本保密条款不因合同终止而终止。

（2）知识产权：检测样本、检测剩余样本、检测数据的所有权、使用权为采购人所有，未经采购人书面许可不得挪作它用。采购人拥有本项目所有数据及相关衍生的所有知识产权。

（3）投标人生物信息安全性要求：中标人在项目实施过程中未经安全审查，不得将国家人类遗传资源信息向境外组织、个人及其设立或实际控制的机构提供或者开放使用。

2.5服务地点：采购人指定地点。

2.6质量要求：

（1）投标人具有完善的相关管理体系，如通过国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的认证：质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

（2）每次检测都有严格的室内质控，中标人按月提供室内质量控制报表其内容包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告等；每年参加卫健委的质量控制和室间质评工作，以控制诊断结果的质量，定期参加质量评审，因投标实验室质量因素导致的医疗纠纷、事故等不良后果的，由此产生的赔偿责任由中标人承担。

2.7售后服务：

（1）投标人为采购人提供本地化售后服务。提供固定的具有医学背景的专业人员负责日常送检标本的临床咨询、标本采集培训、标本接收、报告发放、结果咨询等服务。

（2）投标人需提供专门售后服务团队，设立专门联系跟进的人员及400或800联系方式，采购人联系中标人后，涉及售后的相关问题技术支持或工程师需要在12小时內通过电话/邮件/微信进行响应回复，在72小时内对采购人所提出的问题进行解决。如样本的测序质量出现不合格的情况，需6小时内响应并于1个工作日内予以解决（重新完成检测并交付报告）。

（3）投标人提供网上查询服务和提供电话查询服务，以供随时查询进度和结果。

（4）对于检测结果错误或采购人对检测结果提出异议的样本，投标人需按采购人要求进行重新检测，并在采购人提出重新检测要求的2个工作日内交付检测结果。

（5）投标人如需召回检测报告的，应在24小时内通过一切形式包括电话、邮寄、传真、电子邮件、当面告知等方式通知采购人召回检测报告并通过上述形式提供新的检测报告。因召回检测报告而产生的一切法律责任由投标人承担。

（6）投标人针对本项目提供售后服务方案，内容包括专门售后服务人员的岗位及工作安排、跟进人员、问题改进及措施、解决纠纷及措施、全过程跟进服务的安排。

（7）投标人负责无偿培训采购科室相关工作人员直至熟练掌握检测技术和报告解读。投标人定期开展与项目相关的进修培训、学术交流、继续教育活动，促进临床项目开展。

（8）投标人向采购人提供每年不少于4次的相关业务培训，根据采购人的要求制定培训方式及培训内容，经采购人确认后开展培训课程。

（9）投标人协助采购人进行实验室标准化建设，提供科室布局优化改良方案；协助院方申报实验室评审验收工作；提升科室服务水平；协助医院开展科研项目、提高科室学科水平。

（10）投标人协助采购人定期整理标本检验数据，深入挖掘，助力采购人科研成果产出。投标人如使用采购人提供的受检者标本发表科研成果，需经采购人同意，且采购人有署名权，署名排序按照文章发表时各方的贡献另行协商确定。

2.8应急要求

（1）投标人对样本丢失、数据泄露、漏检、误检、检测失误、样本污染、检测数据异常等情况进行提供针对性的应急防范措施及应对措施。

（2）对项目实施期间可能出现突发的、不可预见的情况，投标人应在接到采购人通知2小时内响应，派专职人员与采购人对接，并在4小时内向采购人如实汇报处理措施、进度、处理结果。

（3）投标人应制定应急预案，包括但不限于标本运输应急处理、样本信息异常处理、样本异常处理（样本污染、样本遗失）、结果数据传输异常、质量事故应急处理、检测结果错误应急处理。预案应包括应急人员组织架构、人员职责、各种紧急情况的响应时间、联系方式、各种紧急情况的详细处理流程及紧急情况的预防措施。

（4）中标人能提供送检服务应急措施、具备处理投入本项目核心设备故障、防止检验室或样本污染的能力。有完整的对突发事件、安全事故处理的方案。建立相应质量控制制度，制定相应的质量管理手册(或制度等相关内容)。

2.9验收要求：

（1）验收标准：

- 符合中华人民共和国国家和履约地相关检测质量标准、行业技术规范标准；

- 符合招标文件和中标人响应承诺中采购人认可的各项要求

- 项目检测准确性：投标人负责对提供的样品进行检测、建库、测序，负责数据及质控报告交付（按照交付周期要求）。如达不到技术要求，则不予验收，并责令中标人在15个工作日内完成整改，直到整改达标后再予以验收。

（2）为保障本项目进度及完成质量，项目开展后，采购人每月对上个月中标人提供的服务、完成的样本检测进行验收；项目履约期满后，采购人对项目进行验收。

（3）采购人按照以下标准每季度（每三个月为一个季度）对中标人的服务质量进行季度考核，并根据考核结果扣罚中标人的服务费。如发生不良事件，除了扣罚相应标本的服务费，还需给予采购人问题样本费用双倍的赔偿，如项目延期，每延期一日应向采购人赔偿该标本服务费金额（检测项目招标限价x折扣）的百分之五。如上季度考核期内发生不良事件3次或以上的，中标人除了承担上述赔偿责任外，采购人可立刻终止合作合同且不承担违约责任。

- 误验例数：每年不高于1例；

- 漏检例数：每年不高于1例；

- 及时率：结果及时，及时率每年大于99.5%；

- 误报率：姓名、结果等误报每年不高于2例；

- 检测样本丢失、运送错误、混淆等问题：每年不高于1例；

- 如因投标人检测结果与复检结果不一致，造成法律纠纷或经济损失的，由投标人承担纠纷产生的一切法律责任和经济责任。

（4）采购人对中标人进行年度考核，年度考核评价内容分以下三方面：第一，测序质量，考核年度内若发生测序质量不达标事件（包括但不限于测序深度低于目标值、测序碱基错误率高于0.4%以及任何原因的重测），每发生一次，扣5分；第二，报告交付，考核年度内若发生报告交付问题（包括但不限于报告延时、误报、漏报、样本丢失、样本混淆），每发生一次，扣5分；第三，售后服务，考核年度内若中标方没有遵守承诺的售后服务标准及响应速度，扣10分；年度总评分八十分或以上为合格。若年度总评分八十分（不含）以下，采购人可单方终止本项目，且有权要求中标人承担违约责任。中标人如对采购人造成经济损失的，还需赔偿采购人遭受的所有的损失。合同签署执行后，如中标人出现连续两个批次技术参数不达标，采购人有权终止合同。

（5）双方约定的其他验收标准。

2.10其他

（1）投标人对检测结果进行修正或更改过程中，不受任何诱使或压力的影响，保证检测结果的公正性。

（2）投标人针对本项目提供检测服务方案，内容包括样本检测及交付流程、人员岗位职责安排、设施与设备管理制度、试剂管理制度，及分析前、中、后三个阶段的质量管理制度。

（3）如在合同期间，由于国家相关政策规定，致使合同不能继续履行的，项目自动终止，采购人不承担违约责任。

附表1：

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 见采购需求。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |