## 遗传病携带者及新生儿基因筛查采购需求

### 一、项目概况：

服务要求：

（一）检测服务内容及服务收费规定

| 采购内容 | 检测服务分项 | 检测服务分项的 基准单价 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遗传病携带者筛查项目 | 单基因遗传病携带者筛查（100-200种） |  |  |
|  | 单基因遗传病携带者筛查（10-50种） |  |  |
| 新生儿检测服务 | 新生儿基因筛查 |  |  |

1.如遇到国家、省、市相关部门政策调整或耗材集采导致检测服务分项基准单价发生变化，双方应及时调整相应检测服务分项基准单价，调低不调高。

2.本项目采购内容根据实际检测项目和数量进行结算，若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，可依照相关法规要求继续以原合同价格与乙方协商签订补充合同，补充合同采购金额不超过专项资金（项目预算金额）的10%，达到专项资金（项目预算金额）的10%，本项目所有合同自动终止。

3.投标报价不超过本项目最高限价，投标单价不超过本项目相应单项的最高单价限价。

（二）服务范围及服务内容
1.检测范围要求

（1）单基因遗传病携带者筛查（100-200种）检测范围：不低于150种，包含常见的进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）和地中海贫血等遗传病。胎儿21-三体综合征（唐氏综合征）、18-三体综合征（爱德华氏综合征）、13-三体综合征（帕陶氏综合征）。

- （2）单基因遗传病携带者筛查（10-50种）检测范围：不低于40种，包含常见的进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）和地中海贫血等遗传病。

2.总体服务要求：

（1）乙方负责标本核对、标本物流快递取样、高通量测序、报告解读等服务。

（2）乙方具有完善的客户服务体系，客服中心设有400电话，能够及时解决客户的各种问题及咨询。

（3）乙方具有专业的生信分析团队及遗传咨询团队，并具有专业的遗传咨询证书，需提供证书复印件给甲方。

（4）乙方能够提供必备的保障措施，检测范围内的已知致病、可能致病突变的漏诊、误诊，而导致的医疗差错成本由乙方承担。

（5）检测报告出具时间自采样之日起不超过15个工作日。

（6）乙方不能把检测服务转包给第三方完成。

采购包1（产前检测服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本期服务有效期为自合同签订生效之日起1年（12个月），具体开始时间由采购人决定。若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，本项目合同可提前终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。（以合同为准）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,按每月发生的实际金额按月结算，中标人完成当月服务后，提供准确单据进行对账、采购人确认结算金额后，在次月15日前向采购人开具合法、准确的发票以及送交结算资料，采购人核实并签收发票后于10个工作日内向支付部门提交支付申请。结算以人民币为货币单位计算和支付，并通过银行转账的方式进行。每月各检测服务分项服务费＝相应检测服务分项的中标单价×当月相应检测服务分项的实际检测数量，每月的检测服务费应为当月各检测服务分项服务费之和，按实结算。本项目的检测服务费总金额应为服务有效期内各检测服务分项服务费之和。 注：采购人在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：以本项目招标文件、国家、省和市现行相关规范为验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 其他 | 1.本次采购内容为江门市妇幼保健院遗传病携带者筛查项目（具体要求详见“技术要求”）。供应商不得将本项目中的内容拆散来响应。 2.供应商应当提供相关的财务及资信情况资料，以证明其经营状况及履约能力。 3.供应商如属于小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）的，应在响应文件中提供相关证明材料。 4.投标报价应为人民币含税全包价。 5.采购合同由成交供应商与采购人双方签订。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

附表一：单基因遗传病携带者筛查（100-200种）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、单基因遗传病携带者筛查（100-200种） - 检测病种数：不低于150种，包含常见的进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）和地中海贫血等遗传病。 - 检测方法：目标区域捕获及高通量测序技术。 - 检测样本类型：外周血、DNA、唾液。 - 检测位点不低于20000个，且位点均参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性。 - ▲能检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI ）和地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）。 - 对于能检测的CNV，需提供CNV检测性能报告书，灵敏度特异性不低于99%。 - 对NGS分析CNV流程中结果为阳性或灰区的样本提供金标准MLPA、Gap-PCR，等方法的二次验证。 - ▲针对DMD DUP可做三代WGS验证（提供报告模板）。 - 投标人参与全国单基因遗传病携带者筛查结果解释室间质量评价活动，需提供室间质评证书。 - 采用线性扩增方法，无指数PCR累计错误。 - ▲检测设备具有NMPA认证，在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列（提供注册证复印件）。 - 报告周期：收到合格样本15个工作日内。 - 检测报告需包含所检测疾病的剩余风险相关信息。 - ▲针对地贫香港型HKαα与anti-HKαα，能够提供验证并出具报告，需提供脱敏版真实检测报告。 - ▲有牵头或参与国内已发表的携带者筛查专家共识，提供已发表的专家共识作为证明材料。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 - ▲具有丰富的项目经验，已完成单基因遗传病携带者筛查检测样本量超过20万例。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：单基因遗传病携带者筛查（10-50种）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2、单基因遗传病携带者筛查（10-50种） - 检测病种数：不低于40种，包含常见的进行性假肥大性肌营养不良（DMD）、脊肌萎缩症（SMA）和地中海贫血等遗传病。 - 检测方法：目标区域捕获及高通量测序技术。 - 检测样本类型：外周血、DNA、唾液。 - 检测位点均参照ACMG解读指南规则判定为致病性或疑似致病性。 - ▲能检测常见的CNV变异类型，包括进行性假肥大性肌营养不良DMD基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1基因7号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2基因的常见5种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2、FIL、THAI ）和地中海贫血HBB基因的常见3种大片段缺失（SEA-HPFH、Chinese、Taiwanese）。 - 对于能检测的CNV，需提供CNV检测性能报告书，灵敏度特异性不低于99%。 - 对NGS分析CNV流程中结果为阳性或灰区的样本提供金标准MLPA、Gap-PCR等方法的二次验证。 - ▲针对DMD DUP可做三代WGS验证（提供报告模板）。 - 投标人参与全国单基因遗传病携带者筛查结果解释室间质量评价活动，需提供室间质评证书。 - 采用线性扩增方法，无指数PCR累计错误。 - ▲检测设备具有NMPA认证，在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列（提供注册证复印件）。 - 报告周期：收到合格样本15个工作日内。 - 检测报告需包含所检测疾病的剩余风险相关信息。 - ▲针对地贫香港型HKαα与anti-HKαα，能够提供验证并出具报告，需提供脱敏版真实检测报告。 - ▲有牵头或参与国内已发表的携带者筛查专家共识（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 - ▲具有丰富的项目经验，已完成单基因遗传病携带者筛查检测样本量超过20万例。（若投标人为子公司的，可提供所属集团公司的佐证材料；若投标人为代理商的，可提供厂家的佐证材料）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表：新生儿基因筛查检测服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2、新生儿基因筛查检测服务 2.1技术参数 （1）▲基因及病种数：基因和疾病纳入需遵循《中国新生儿基因筛查专家共识》基因和疾病选择原则，纳入的疾病应该属于单基因遗传病疾病（除线粒体非综合征感音神经性耳聋之外），遗传模式包括常染色体隐性、常染色体显性、X染色体隐性遗传、X染色体显性遗传；能检测150余个基因，提示100余种单基因病的患病风险，相关病种需包括、α/β-地贫、SMA、DMD、X-连锁肾上腺脑白质营养不良、溶酶体贮积症（如戈谢病）、重症联合免疫缺陷病等，并提供疾病检测列表证明； （2）检测技术：采用主流的目标序列捕获法联合高通量测序技术，并提供报告单证明； （3）检测变异类型：检测单核苷酸变异、微小插入/缺失（≤10bp）、以及目标基因外显子水平的拷贝数变异，提供临床检测报告证明，并提供报告单证明； （4）特殊单病要求：（提供报告单证明） ①▲地中海贫血（α-地贫）：检测HBA1/HBA2基因非同源区域SNV/InDel，覆盖中国人群常见致病CNV（-α3.7、-α4.2、--SEA、-αFIL、--THAI）； ②▲杜氏肌营养不良：检测DMD基因SNV/InDel，以及基因单个外显子水平的缺失重复； ③▲SMA：检测SMN1基因7号外显子纯合缺失，较高准确提示SMN1基因7号外显子的杂合缺失和SMN2基因7号外显子和8号外显子的拷贝数情况； ④▲希特林蛋白缺乏症：检测SLC25A13基因IVS16ins3kb，IVS 4ins6kb，c.1638_1660dup这三种特殊变异； - ▲质控要求：高通量测序数据质控应达到平均测序深度不低于350X，目标区域覆盖度>99%，目标区域大于20X，比例>99%； Q20 比例≥ 99%、Q30比例 ≥90%；基因组比对率 > 99%；捕获效率＞65%，提供QC表证明； （6）探针覆盖范围：检测探针覆盖范围应至少包括目标基因全部外显子编码区域，和HGMD及ClinVar中判断为致病或疑似致病的深度内含子变异优先考虑，并提供内含子列表证明； （7）▲探针设计：要求总捕获区间不小于2 Mb，探针设计参考CCDS、RefSeq、Ensembl、GENCODE、Clinvar等数据库； （8）报告原则：按照ACMG及ClinGen框架解读、实时更新新生儿基因筛查致病变异数据库，收录致病、疑似致病变异位点数，并报告检测范围内的所有致病和疑似致病位点； 2、服务参数： （1）样本类型：2个8mm滤纸干血片或≥1ml全血，提供产品证明彩页； （2） 报告周期：自收到标本并验收合格后15个工作日，提供产品证明彩页； （3）验证平台：具备对筛查阳性结果进行验证的平台，至少包含Sanger、MLPA、LR-PCR、 TP-PCR、及Gap-PCR等检测技术，提供实验室检测病例或相关证明材料； （4）▲遗传咨询工具：提供筛查疾病谱各个疾病的介绍、诊断、治疗及新生儿基因筛查结果遗传咨询的文字资料及培训服务，提供产品手册证明材料； （5）数据返还及储存：以样本接收完成录入为起点，≤20个工作日交付数据，至少交付FastQ、cram、vcf、CNV、注释后分析文件结果文件。数据交付后cram文件不少于6个月免费数据存储服务； （6）▲辅助诊断检测能力：具备罕见遗传病诊疗多技术平台及针对复杂遗传病的诊断能力，包括FISH、OGM、甲基化-MLPA、染色体高分辨核型等技术平台，且一代测序位点验证服务、MLPA等常规验证服务需在7个工作日之内出报告，提供检测报告单证明； （7）▲项目管理（新筛中心）：提供最新的与现有新生儿疾病筛查系统匹配的信息软件，能够实现与现有新筛同步开单、新生儿基因检测结果自动回传，质谱与基因筛查结果同步呈现，并能与现有新筛病案统一管理，对筛查阳性病例进行诊断管理和随访管理，对确诊病例进行治疗管理，提供信息软件系统截图； （8）▲生信分析与报告系统：提供用户界面友好的遗传分析在线平台，实现该项目生信分析与报告的全自动化，并能够向用户提供在线账号开放分析过程，提供生信分析与报告系统截图； （9）样本运输物流：提供临床检测2-8℃专用冷链物流体系，可实时温控、GPS跟踪临床样本，能有效管控样本检验分析前质量，实现单个样本全生命流程管理，提供冷链物流运输方案； （10）院内本地化检测交付能力：可提供院内本地化遗传病高通量测序数据分析与解读方案，帮助院内实现完整的从样本前处理、提取、实验测序、分析质控到解读报告的全流程操作，可在离线断网状态完成系统部署与所有生产分析工作，提供本地化交付方案； (11)尿液有机酸：对于基因筛查阳性的可疑患儿，提供尿液有机酸免费检测服务，完善鉴别诊断； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |