## 采购需求

### 一、项目概况：

服务要求：

（一）检测服务内容及服务收费规定

| 采购内容 | 检测服务分项 | 检测服务分项的 基准单价 |
| --- | --- | --- |
| 检测服务 | 全外显子组测序（家系trio） | 5540 |
|  | 全外显子组测序（核心家系携带者筛查） | 5120 |
|  | 全外显子组测序（先证者） | 2880 |
|  | 线粒体基因组检测（需组合先证者全外显子测序）（遗传9） | 1760 |
|  | 全外显子组测序（家系trio） | 5540 |

1.如遇到国家、省、市相关部门政策调整或耗材集采导致检测服务分项基准单价发生变化，双方应及时调整相应检测服务分项基准单价，调低不调高。

2.本项目采购内容根据实际检测项目和数量进行结算，若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，可依照相关法规要求继续以原合同价格与乙方协商签订补充合同，补充合同采购金额不超过专项资金（项目预算金额）的10%，达到专项资金（项目预算金额）的10%，本项目所有合同自动终止。

3.投标报价不超过本项目最高限价，投标单价不超过本项目相应单项的最高单价限价。

（二）服务范围及服务内容
1.检测范围要求

全外显子组检测采用目标区域捕获技术和二代高通量测序技术，一次性检测人类基因组中约20000个目标基因，可检测变异类型包括SNV/InDel、CNV（外显子级别、染色体微缺失微重复）、染色体数目异常、嵌合体变异、UPD以及线粒体环等，可针对染色体病、基因组病、单基因病以及线粒体病一次性解决。

2.总体服务要求：

（1）乙方负责提供检测服务所用试剂，以及提供检测结果分析服务，并协助甲方进行检测、出具检测报告。

（2）乙方具有完善的客户服务体系，客服中心设有400电话，能够及时解决客户的各种问题及咨询。

（3）乙方具有专业的生信分析团队及遗传咨询团队，并具有专业的遗传咨询证书，需提供证书复印件给甲方。乙方提供甲方免费的人工智能高质量的测序数据重分析平台或工具。

（4）乙方能够提供必备的保障措施，检测范围内与表型密切相关的已知致病、可能致病突变的漏诊、误诊，而导致的医疗差错成本由乙方承担。

（5）协助甲方出具检测报告，检测报告出具时间自采样之日起不超过10个工作日。

（6）乙方不能把检测服务转包给第三方完成。

采购包1（检测服务）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本期服务有效期为自合同签订生效之日起1年（12个月），具体开始时间由采购人决定。若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，本项目合同可提前终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。（以合同为准）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,按每月发生的实际金额按月结算，中标人完成当月服务后，提供准确单据进行对账、采购人确认结算金额后，在次月15日前向采购人开具合法、准确的发票以及送交结算资料，采购人核实并签收发票后于10个工作日内向支付部门提交支付申请。结算以人民币为货币单位计算和支付，并通过银行转账的方式进行。每月各检测服务分项服务费＝相应检测服务分项的中标单价×当月相应检测服务分项的实际检测数量，每月的检测服务费应为当月各检测服务分项服务费之和，按实结算。本项目的检测服务费总金额应为服务有效期内各检测服务分项服务费之和。 注：采购人在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：以本项目招标文件、国家、省和市现行相关规范为验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 其他 | 1.本次采购内容为江门市妇幼保健院检测服务项目（具体要求详见“技术要求”）。供应商不得将本项目中的内容拆散来响应。 2.供应商应当提供相关的财务及资信情况资料，以证明其经营状况及履约能力。 3.供应商如属于小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）的，应在响应文件中提供相关证明材料。 4.投标报价应为人民币含税全包价。 5.采购合同由成交供应商与采购人双方签订。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 全外显子组检测服务 | 项 | 1.00 |  |  | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：全外显子组检测服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 全外显子组检测服务 1.探针及捕获要求： - 投标人具有自主研发探针的能力，探针覆盖＞20000个基因，覆盖OMIM明确分子机制的基因、ClinGen专家组评定的基因、调节元件明确致病区域、内含子明确致病变异位点区域、线粒体环基因组以及RefGene中RNA区域等，捕获区域大小≥60M，需提供产品彩页。 2.样本要求样本处理要求： 2.1.投标人具备处理外周血、口腔拭子、组织、微量新生儿干血片、羊水、脐带血样本等特殊样本的实验能力； - ▲2.2. 投标人具有处理痕量DNA样本（≤50ng）、新生儿干血片样本（≤3个干血斑）等特殊样本开展全外显子组检测的能力，需提供公开发表的文献或专利等证明文件。 - 3.实验建库要求： ▲3.1湿实验环节需采用专利建库技术，减少实验步骤及人为错误可能，保证数据均一性，需提供专利证明文件。 3.2探针捕获效率：≥60% - 4.测序平台及测序质量要求： - ▲4.1. 测序平台：投标人要求配备有NovaSeq平台或相同级别的其他测序平台至少2台，并通过NMPA认证，要求采用边合成边测序原理（SBS），具备支持单端和双端测序,需提供测序仪平台介绍、测序平台注册证及采购合同。 4.2.测序数据质量：Q30>85%;碱基类型分布均匀，无GC分离；平均覆盖度>99.5%，20X覆盖度>97.5%，Fold 80<1.6； 5.数据分析要求： - ▲5.1. 投标人具有支持hg19、hg38参考基因组版本生信分析流程，且使用SNV calling算法、CNV calling算法优于GATK best practice、CNVkit、XHMM，需提供专利证明文件。 - ▲5.2. 投标人全外显子组可检测SNV、InDel、单个EXON_CNV、>100Kb大片段CNV、ROH（家系支持UPD检测）、以及≥14个基因相关的神经系统动态突变疾病等，需提供脱敏报告及产品彩页等证明文件。线粒体基因组变异（最低检测的异质性比例1%）；支持分析SMA和地贫（HBA1/HBA2）特殊位点检测，支持分析ACMG推荐的作为次要发现的84个基因的可能致病或致病变异，需提供脱敏报告等证明文件。 ▲5.3. 可分析ClinVar、HGMD中收录的≥6000个非编码区、深度内含子变异位点（提供位点清单等证明材料）。 - ▲5.4.投标人可提供全外显子组检测后的多种变异类型验证方案，包括但不限于一代验证、CNV-seq、MLPA、qPCR、三代复杂单病（包括但不限于地中海贫血、CAH、PKD1、IKBKG等），需提供脱敏报告等证明文件。 - 6.数据库要求： - ▲6.1投标人使用的注释数据库需含公共数据库以及in house数据库，包括但不限于人群数据库1000genomes、ExAC、gnomAD、本地人群频率库等；疾病数据库：OMIM、ClinVar等；使用多种剪切预测软件，其中必须包括SpliceAI、dbscSNV、MaxEntScan等；错义突变危害预测软件：CADD、REVEL等，需提供分析解读文件等证明材料。 - ▲6.2投标人需提供HGMD专业版采购证明文件。 - ▲6.3投标人具有不少于25万的中国人群、不少于5000万变异位点的本地数据库变异信息及频率，可提供云平台查询助手，需提供系统截图及彩页证明。 7.全外测序数据分析平台要求： - 7.1. 投标人具备全外显子数据分析云平台，需支持样本管理、上机管理、解读管理、审核管理、报告管理等系统功能，需提供系统截图； - ▲7.2. 需支持BCL、fastQ、VCF等不同数据格式上传分析，需提供至少两套生信分析流程，包括通用分析流程（BWA+GATK）及自研分析流程，需提供系统截图或相关证明文件。 - ▲7.3 需支持实现ACMG自动评级及变异位点智能化排序功能，需提供专利或文献等证明文件。 - 7.4. 需提供SNV/InDel、CNV、EXON_CNV、ROH、UPD、线粒体环基因、动态突变以及特殊基因（包括但不限于SMA、DMD、地中海贫血等）的可视化分析结果展示，且支持临床表型在线更新后重分析功能，需提供软件系统截图。 - ▲7.5.投标人具备全外显子数据分析云平台，以便于支持用户对全外显子检测数据和报告进行在线审核，同时云平台内置可辅助临床进行遗传咨询的AI智能问答助手，支持用户围绕疾病、基因及突变位点等维度进行智能问答，回答内容需提供真实的文献PMID以便于用户溯源，需内嵌专业疾病数据库（包括但不限于OMIM、Orphanet、GeneReviews等），需提供系统截图及彩页证明。 - ▲7.6.投标人具备全外显子数据分析云平台，可支持用户通过输入SNVs/CNVs位置信息，获得SNVs/CNVs智能化评级结果及相关证据信息，其中CNVs智能化评级结果需根据ACMG指南要求，分别展示Section1-4证据信息，相关智能化算法有公开文献支持，需提供文献原文PDF证明。 - ▲7.7.投标人具备全外显子数据分析云平台，云平台可支持用户输入PMID号或上传文献PDF后进行全文智能翻译，并支持用户围绕文献原文进行智能问答，获取PS3等相关证据信息，以提高全外显子数据解读效率，需提供系统截图及彩页证明。 - 8.数据分析平台建设 - ▲8.1. 投标人具备高性能计算平台、PB级数据储存平台，可满足医院大样本量计算及存储需求，需信息化硬件采购合同及证明文件。 - ▲8.2 投标人可提供云端访问和本地化数据分析一体机两种方案，具备生物信息分析及数据存储平台建设能力，包括变异位点检测系统和变异位点注释系统的生物分析平台，允许其对检测数据进行数据库比对注释分析、报告模版自定义等功能；需提供相应系统的截图和产权证明文件。 - ▲8.3投标人具备成熟的全外显子数据分析系统本地化能力，已支持≥5家医院全外显子本地化数据分析需求落地，需提供合作医院列表及第三方证明文件 - 9.检测周期： - ▲9.1.以样本接收完成为起点，极速家系WES周期≤88小时检测周期的能力，遗传病产后全外≤20个工作日、产前样本≤9个工作日，需提供脱敏检测报告； 10.服务要求： - 10.1 投标人能及时响应招标方技术需求，确保2小时内到达现场，能委派专业技术人员（具备丰富的全外显子测序实验操作及数据分析能力）专职提供技术服务。 - 10.2投标人可在样本送检后10个工作日内返回所要求的原始数据文件，返回数据文件类型包括：fastQ、bam、vcf、level文件。数据产生后，应将数据通过快递移动硬盘或云盘自助下载等方式提给供招标方实验室，方便、快捷地拿到实验数据。所有数据应保留至少2年。 10.3 配合医院进行后期样本回溯，样本存储周期为半年，每半年返回样本一次。如招标方实验室存在场地限制，投标方实验室平台应为招标方实验室免费提供长期储存样本服务。 10.4具备遗传咨询服务，遗传咨询人员具有专业的遗传咨询证书，需提供证书复印件；并且可为院方培养遗传咨询人才，定期根据需求看展讨论会，进行线下分析； 10.5科研支持：具有科研课题辅助申请、定期样本结果汇总、案例及数据挖掘、文章发表等其他科研服务能力，参与过医学相关研究并署名发表文献（IF≥10），具备相关数据分析经验，需提供证明材料。 - ▲10.6投标人具有参与国家级别罕见病诊疗项目经验，参与次数≥4次。 ▲10.7 2023~2025年连续3年通过国家卫生健康委临床检验中心颁发的全国遗传病基因变异高通量测序室间质量评价活动合格证书，遗传病高通量测序检测生物信息学分析室间质评活动合格证书。提供复印件加盖投标单位公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：线粒体环基因参数

一、目标区域：线粒体基因组长度16569bp，目标基因37个；

二、样本类型：外周血/尿液；

▲三、测序平台：具备自有的二代高通量测序平台，使用的测序仪须具有医疗器械三类注册证。需提供注册证复印件、测序仪说明书以及自有证明文件。

质控数据：线粒体区域平均测序深度≥10000×；线粒体区域1000×覆盖度≥99%；

四、数据分析要求：

1，线粒体环基因SNV/INDEL变异，缺失变异，检测突变率低限~1%；

2，使用的注释数据库需含公共数据库以及in house数据库，包括但不限于人群数据库1000genomes、ExAC、gnomAD、本地人群频率库等；疾病数据库：OMIM、ClinVar、HGMD（专业版）等；使用多种剪切预测软件，其中必须包括SpliceAI、dbscSNV、MaxEntScan等；错义突变危害预测软件：CADD、dann、SIFT、Polyphen2、MetaSVM、MetaLR、M-CAP、REVEL等。

▲3，HGMD（专业版）付费软件提供采购发票。

▲4，具有不少于20万的中国人群、不少于4000万变异位点的本地数据库变异信息及频率，可提供云平台查询助手，需提供系统截图及彩页证明。

五、检测周期：25个工作日；

▲六、配套检测项目：可提供多种变异类型验证方案，包括但不限于一代验证、CNV-seq、MLPA、qPCR、三代复杂单病（包括但不限于地中海贫血、CAH、FXS、SMA、F8、PKD1、GLA、IDS、IKBKG等），需提供脱敏报告等证明文件。

- 七、数据分析平台要求：

- 1，需支持样本管理、上机管理、解读管理、审核管理、报告管理等系统功能，需提供系统截图；

- ▲2，需支持BCL、fastQ、VCF等不同数据格式上传分析，需提供至少两套生信分析流程，包括通用分析流程（BWA+GATK）及自研分析流程，需提供系统截图或相关证明文件。

- ▲3，需支持实现ACMG自动评级及变异位点智能化排序功能，需提供专利或文献等证明文件。

- ▲4，需提供SNV/InDel、CNV、EXON_CNV、ROH、UPD、线粒体环基因、动态突变以及特殊基因（包括但不限于SMA、DMD、地中海贫血等）的可视化分析结果展示，且支持临床表型在线更新后重分析功能，需提供软件系统截图。

- ▲5、支持用户对全外显子检测数据和报告进行在线审核，同时云平台内置可辅助临床进行遗传咨询的AI智能问答助手，支持用户围绕疾病、基因及突变位点等维度进行智能问答，回答内容需提供真实的文献PMID以便于用户溯源，需内嵌专业疾病数据库（包括但不限于OMIM、Orphanet、GeneReviews等），需提供系统截图及彩页证明。

- ▲6.可支持用户通过输入SNVs/CNVs位置信息，获得SNVs/CNVs智能化评级结果及相关证据信息，其中CNVs智能化评级结果需根据ACMG指南要求，分别展示Section1-4证据信息，相关智能化算法有公开文献支持，需提供文献原文PDF证明。

- ▲7.可支持用户输入PMID号或上传文献PDF后进行全文智能翻译，并支持用户围绕文献原文进行智能问答，获取PS3等相关证据信息，以提高全外显子数据解读效率，需提供系统截图及彩页证明。

- 其他：通过2025年国家卫生健康委临床检验中心颁发的全国遗传病基因变异高通量测序室间质量评价活动，获得合格证书。