## 清单
产后母婴医学保健中心配套家具设施清单
序号 | 分布位置 | 产品名称 | 参考图片 | 规格型号（W*D*H) |  | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 材质说明 | 更优方案
1 | 家属休闲区 | 艺术沙发 | =DISPIMG("ID_728991DCBA774B8EB0D8D5E51855DD0E",1) | 3人位 |  | 1 | 套 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、面料：采用优质医用抗菌皮， 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵， 3、内框架：采用优质实木框架， 4、踢脚：采用优质橡木实木。
2 | 家属休闲区 | 组合茶几 | =DISPIMG("ID_D670283B6101462D87AF5D8B865B59A6",1) | φ600 椭圆1200*600 |  | 1 | 套 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级中纤板基材，厚16mm； 二、结构/配置： 1、台面+圆柱脚； 三、工艺/其它说明： 1、喷优质环保油漆。
3 | 家属休闲区 | 洽谈桌 | =DISPIMG("ID_60528505B8A9484F851B6FFCF07E273F",1) | 看样 |  | 2 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、台面材质：E0级中纤板基材； 2、台面厚度：台面板厚25mm； 二、结构/配置： 1、台面+支撑钢架； 三、工艺/其它说明： 1、台面喷优质环保油漆 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
4 | 家属休闲区 | 洽谈椅 |  | 单人位 |  | 8 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、面料：采用优质医用抗菌皮， 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵， 3、框架：优质钢架，采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
6 | 家属休闲区 | 定制书柜 | =DISPIMG("ID_DC39F8FB8A284A228E51265265BA06D2",1) | 2400*420*2000 |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级中纤板基材； 二、结构/配置： 1、按科室要求定制，包含异形储物柜/储物格、造型柜门等 三、工艺/其它说明： 1、钢化烤漆 2、耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。 3、颜色鲜艳，容易清洁与打理。 4、边缘设计圆弧板，无棱角
7 | 医护办公室 | 定制办公组合柜 | =DISPIMG("ID_B79A6F11DB65416BAE7D0852042D9C8F",1) | 2800W*420/600D*750/2580H |  | 2 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级实木颗粒板基材； 2、厚度：台面板厚25mm，其余厚16mm； 二、结构/配置： 1、台面+方管支撑钢架+单门单抽柜+吊主机架； 三、五金配件： 1、锁、三节缓冲导轨、阻尼门铰、拉手； 四、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
9 | 医护办公室 | 定制展示柜 | =DISPIMG("ID_EABB1FFFDE2245B096777712530CFE98",1) |  |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级实木颗粒板基材； 2、厚度：层板厚25mm；其余厚16mm； 二、结构/配置： 1、上为开放层板，下掩门； 2、根据科室需求定制； 三、五金配件： 1、阻尼门铰、锁、拉手等； 四、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺厚1.0mm。
11 | 婴儿沐浴游泳 | 洗婴台 | =DISPIMG("ID_543935109D6F4B7CBC730A01410AEC29",1) | 7300*800*850 （具体尺寸以实际量尺为准） |  | 7.3 | 米 |  | 0 | 台面：12.7mm复合型人造石台面，弧形转角，带上挡水及前挡水槽；具有耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；门板：双面钢化烤漆，表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。颜色鲜艳，容易清洁与打理；钢架：全龙骨1.2mm冷轧方管钢架支撑，经打磨、除锈、防氧化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理。所有钢架离地100mm安装，便于地面走水管，防水、防潮、符合院感要求；拉手：可选内凹型不锈钢拉手，可选硅胶软体拉手，安全，美观；游泳台两侧转角位设计圆弧板，无棱角，且较台面内缩20mm，环保、安全。含婴儿打包、拆包台，台面均有挡边防跌落。
12 | 婴儿沐浴游泳 | 洗婴池 | =DISPIMG("ID_CA7EAD2E287C4C3B932C7F0F87275FE7",1) | 外径：910W*520D*370H 内径：800W*420D*170H （具体尺寸以实际量尺为准） |  | 1 | 套 |  | 0 | 产品选用6mm加厚优质双面亚克力板材，较之市面上常见的单面亚克力泳池，双面亚克力里外如一，双面抛光，具有水晶般的透明度，透光率在92%以上，光线柔和、视觉清晰；有极佳的耐候性、较高的表面硬度和表面光泽，以及较好的耐高温性能；耐磨性与铝材接近，稳定性好，耐多种化学品腐蚀；采用最先进的制作工艺，整个产品一次成型。
13 | 婴儿沐浴游泳 | 游泳池 | =DISPIMG("ID_852C2B8684284C109DFB25C24E911564",1) | 外径:800W*690D*620H 内径:700W*590D*545H （具体尺寸以实际量尺为准） |  | 2 | 套 |  | 0 | 产品选用6mm加厚进口双面雅克力板材，较之市面上常见的 单面雅克力泳池，双面雅克力里外如一，双面抛光，防老 化，防腐蚀，光泽度远超过同类产品;采用最先进的制作工 艺，整个产品一次成型。独有的圆弧型池身，7厘米飞边， 产品尺寸突破最大极限，完全满足大宝宝的游泳空间
14 | 婴儿沐浴游泳 | 水龙头 | =DISPIMG("ID_D690310593F747C9A130B540B09991C4",1) | 常规 |  | 3 | 套 |  | 0 | 分体冷热水双把手铜制镀鉻高级水龙头，水柱花洒两用，可抽拉，将其鱼钩型的出水管为“U”型，更加美观和实用
15 | 婴儿沐浴游泳 | 台面液晶控制恒温系统 | =DISPIMG("ID_D480DD389B26415A805B0D2D76475D00",1) | 常规 |  | 3 | 套 |  | 0 | 1、高清液晶触摸显示，操控方便。 2、同屏显示冷热水水温、混合后水温，随时全方位监控洗浴环境。 3、可触摸控制设备给水，操作方便省力。 4、智能记忆水温，开水即用，1℃精度，秒速恒温，冷水失供，自动断水； 适用水温：冷水4-29℃，热水30-85℃； 水压范围：0.05-0.6Mpa，超过0.6Mpa建议加装减压阀； 调节范围为29-48℃； 流量：15L/min 电压：12V
16 | 婴儿沐浴游泳 | 洗手柜 | =DISPIMG("ID_182BC7B92DDC44128AE572517C5A0BB1",1) | 1200*600*850 | 1200*600*850 | 1.2 | 米 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢； 二、结构/配置： 1、地柜（双门冼手柜）+304不锈钢手工盆+交直流双模冷热感应水龙头； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、阻尼门铰、密码锁、拉手； 四、工艺/其它说明： 1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。
17 | 婴儿沐浴游泳 |  |  |  | 台面人造石W*600D*50H | 1.2 | 米 |  | 0
18 | 婴儿沐浴游泳 |  |  |  | 高端白色陶瓷水槽 （含感应水龙头） | 1 | 套 |  | 0
19 | 婴儿沐浴游泳 | 定制储物柜 | =DISPIMG("ID_3D1F98C8779242A69036D270D92573B7",1) | 1800*500*2600（具体尺寸以实际量尺为准） |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级实木颗粒板基材； 2、厚度：层板厚25mm；其余厚16mm； 二、结构/配置： 1、上为对开玻璃门，下掩门； 三、五金配件： 1、阻尼门铰、锁、拉手等； 四、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺厚1.0mm。
20 | 婴儿隔离室 | 婴儿床 | =DISPIMG("ID_7A43C86DC2CA472F9857580751C5DCD8",1) | 常规 |  | 2 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、优质全透明食品级PP材质； 二、结构/配置： 1、活动轮带刹车； 四、工艺/其它说明： 1、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
21 | 婴儿隔离室 | 护理抚触台 | =DISPIMG("ID_C5731E5B75814D298B41517D4B978288",1) | 900*700*850 |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级中纤板基材，厚16mm； 二、结构/配置： 1、地柜（双门柜）； 2、面板上配50mm厚医用科技皮软包垫； 三、工艺/其它说明： 1、钢化烤漆 2、耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。 3、颜色鲜艳，容易清洁与打理。 4、边缘设计圆弧板，无棱角
22 | 婴儿隔离室 | 洗手柜 | =DISPIMG("ID_8A3E676CAEA142FD871CB7E565A9F967",1) | 1500*600*850 | 1500*600*850 | 1.5 | 米 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢； 二、结构/配置： 1、地柜（双门冼手柜）+304不锈钢手工盆+交直流双模冷热感应水龙头； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、阻尼门铰、密码锁、拉手； 四、工艺/其它说明： 1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。
23 | 婴儿隔离室 |  |  |  | 台面人造石W*600D*50H | 1.5 | 米 |  | 0
24 | 婴儿隔离室 |  |  |  | 高端白色陶瓷水槽 （含感应水龙头） | 1 | 套 |  | 0
25 | 配奶室 | 医用配奶柜 | =DISPIMG("ID_B5043C2449B54A22AC4F937FA75FBC02",1) | 2000W*600D*850H | 医用操作地柜2000W*600D*850H | 2 | 米 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢； 二、结构/配置： 1、吊柜（对开门+活动层板）； 2、地柜（双门冼手柜+双门双抽柜带活层板）； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、阻尼门铰、密码锁、拉手； 四、工艺/其它说明： 1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。
26 |  |  |  |  | 台面人造石W*600D*50H | 2 | 米 |  | 0
27 |  |  |  |  | 不锈钢水槽 （含感应水龙头） | 1 | 套 |  | 0
28 |  |  |  | 1400W*320D*850H | 医用吊柜W*320D*850H | 1.4 | 米 |  | 0
29 | 婴儿观察室 | 婴儿床 | =DISPIMG("ID_8EC95486D55F49D0A0474D6982973E18",1) | 常规 |  | 18 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、优质全透明食品级PP材质； 二、结构/配置： 1、活动轮带刹车； 四、工艺/其它说明： 1、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
30 | 婴儿观察室 | 护理抚触台 | =DISPIMG("ID_1C1163E929C2415AA9DD228A9647CA06",1) | 2000*700*850 |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级中纤板基材，厚16mm； 二、结构/配置： 1、地柜（双门柜）； 2、面板上配50mm厚医用科技皮软包垫； 三、工艺/其它说明： 1、钢化烤漆 2、耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。 3、颜色鲜艳，容易清洁与打理。 4、边缘设计圆弧板，无棱角
33 | 阳台 | 吧台 | =DISPIMG("ID_B45E1FC85B684C5FBC426DDF2D52947C",1) | 3500*400*1050 |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级实木颗粒板基材； 2、厚度：台面板厚25mm； 二、结构/配置： 1、台面+支撑钢架； 三、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
34 | 阳台 | 吧台 |  | 2400*400*1050 |  | 1 | 组 |  | 0
35 | 阳台 | 吧椅 | =DISPIMG("ID_742451C285E745C29DCF41BF826F51B8",1) | 标准 |  | 3 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明：（颜色可选配） 1、座面板采用环保PP模压一次性成型； 二、结构/配置： 1、钢制脚架。
36 | 阳台 | 洽谈桌 | =DISPIMG("ID_EC1DD585224842AE8967ADDA6FA9FD6E",1) | φ800 |  | 1 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、台面材质：E0级中纤板基材； 2、台面厚度：台面板厚25mm； 二、结构/配置： 1、台面+支撑钢架； 三、工艺/其它说明： 1、台面喷优质环保油漆 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
37 | 阳台 | 洽谈椅 |  | 单人位 |  | 4 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、面料：采用优质医用抗菌皮， 2、海绵：采用优质阻燃高弹海绵， 3、框架：优质钢架，采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
38 | 洗头房 | 洗头床 | =DISPIMG("ID_68AA7048DD9E4D6A841DE015CB60C782",1) | 2000*650*620 |  | 1 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、面料：采用优质抗菌皮，防磨防污性好； 2、不锈钢脚架； 二、结构/配置： 1、洗头盆； 四、工艺/其它说明： 1、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
39 | 洗头房 | 定制医用地柜 | =DISPIMG("ID_C00989AFD0AB4AE5AE719CA12A44D9F6",1) | 800W*420D*850H（具体尺寸以实际量尺为准） |  | 1 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：实木板
40 | 奶具清洗室 | 医用操作地柜 （奶具清洗室） | =DISPIMG("ID_1BAE6DE420734D63843F213756100A0A",1) | 2700W*600D*850H | 医用操作地柜2700W*600D*1050H | 2.7 | 米 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 3、踢脚线304#不锈钢； 二、结构/配置： 1、吊柜（对开门+活动层板）； 2、地柜（双门冼手柜+双门双抽柜带活层板）； 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、阻尼门铰、密码锁、拉手； 四、工艺/其它说明： 1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。
41 |  |  |  |  | 台面人造石W*600D*50H | 2.7 | 米 |  | 0
42 |  |  |  |  | 不锈钢水槽 （含感应水龙头） | 1 | 套 |  | 0
43 |  |  |  | 1200W*320D*850H | 医用吊柜W*320D*850H | 1.2 | 米 |  | 0
44 | 值班 | 双层值班床 | =DISPIMG("ID_7E47375D0354499AA22E2D130B5B722B",1) | 2000W*1000D*1700H |  | 2 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：优质松木； 二、结构/配置： 1、上下床； 2、配杉木床板 3、配优质择棕垫*2张； 四、工艺/其它说明： 1、高温烘干处理，甲醛释放量符合国家标准要求。
45 | 值班 | 床头柜 | =DISPIMG("ID_17A65DBB43B749DFA56DAB4E92BB2DAF",1) | 450*400*600 |  | 2 | 个 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：材质：实木板外包软皮；厚16mm； 二、结构/配置： 1、抽屉+空格； 三、五金配件： 1、阻尼门铰、锁、拉手等； 四、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺厚1.0mm。
46 | 避难间 | 理疗床 | =DISPIMG("ID_70FF6C2A2C074253A7A4B98A334D39D6",1) | 2000*650*650 |  | 2 | 张 |  | 0 | 一、主要材料说明： 1、白蜡木实木框架； 2、喷环保油漆，表面水性漆处理； 3、带80mm优质软包；4、含2套床套。
47 | 避难间 | 操作椅 | =DISPIMG("ID_FCCA558102054C179B64B7D9A00080A2",1) | 标准 |  | 2 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、面料：采用优质超纤皮，防磨防污性好； 2、辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； 3、气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠； 4、椅轮：采用尼纤维合成脚轮，过10万次测试； 5、脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动。
48 | 避难间 | 床头柜 | =DISPIMG("ID_63C50305FC3F40BAB48F1200F062F3F2",1) | 450*400*600 |  | 2 | 个 |  | 0 | 具体看样
49 | 产康房 | 定制操作台 | =DISPIMG("ID_C44CF8DEBFA143E0A09F641E71583902",1) | 1500*600*850*6（具体尺寸以测量为准） | 1500*600*850*18 | 18 | 米 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级实木颗粒板基材，厚16mm； 2、复合亚克力人造石厚12mm； 二、结构/配置： 1、地柜（双门柜）； 2、见光面带圆弧角； 3、根据科室定制，将冰箱、饮水机等设备内置柜体内 三、五金配件： 1、三节缓冲导轨、锁、拉手等； 四、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺：面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 2、复合亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。下扣50mm，前飘5mm，后挡50mm。五、说明：具体量尺，柜内可嵌入放置冰箱与微波炉。 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：E0级中纤板基材，厚16mm； 二、结构/配置： 1、地柜（双门柜）； 2、面板上配50mm厚医用科技皮软包垫； 三、工艺/其它说明： 1、钢化烤漆 2、耐气候老化、尺寸稳定、抗变形；表面经过九次打磨、上底漆、烘干、抛光高温烤制而成；不开裂、不变形，耐划、耐热、耐污、防褪色，环保性能好。 3、颜色鲜艳，容易清洁与打理。 4、边缘设计圆弧板，无棱角
50 | 产康房 |  |  |  | 台面人造石1500W*600D*50H*18 | 18 | 延米 |  | 0
51 | 产康房 | 折叠沙发1 | =DISPIMG("ID_0EE1A7CC590A496C9DCE9D05D2F048EE",1) | 两人位 |  | 6 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明：（颜色可选配） 1、靠背：优质真皮+高弹力棉靠背； 2、座垫：优质真皮+高弹力棉座垫； 3、优质医用皮革+高弹力棉固定型扶手，接触手部部分使用真皮； 二、结构/配置： 1、两人位的可趟开折叠。长条沙发可坐位，可直接为床。 2、框架：五金沙发脚+木方夹板。
52 | 产康房 | 折叠沙发1 |  | 长条形状沙发（具体量尺） |  | 12 | 张 |  | 0
53 | 产康房 | 组合茶几 | =DISPIMG("ID_F7AD0F6D5D53417BA0E0E76FD8D9EEE5",1) | φ800*400 φ600*500（具体尺寸与样式可再挑选） |  | 6 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：简约时尚岩板面板； 二、结构/配置： 1、台面+支撑钢架； 三、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
54 | 产康房 | 茶几 | =DISPIMG("ID_D33E8AF0D72A48E29769F947AC3E5EE5",1) | φ800*500（具体尺寸与样式可再挑选） |  | 12 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：简约时尚岩板面板； 二、结构/配置： 1、台面+支撑钢架； 三、工艺/其它说明： 1、全自动PVC封边工艺：台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm； 2、钢架采用焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂。
55 | 产康房 | 哺乳沙发1 | =DISPIMG("ID_DF4E13A068A9486BAAE6D57BFFA62842",1) | 标准 |  | 18 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明：（颜色可选配） 1、靠背：优质医用皮革+高弹力棉靠背； 2、座垫：优质真皮+高弹力棉座垫； 3、优质医用皮革+高弹力棉固定型扶手 4、带垫脚凳； 二、结构/配置： 1、框架：五金沙发脚+木方夹板。 2、带垫脚凳； 3、头枕、扶手等可调节。4、腰垫可充气调整支撑。5、含哺乳枕头。
56 | 产康房 | 床 | =DISPIMG("ID_18939C01F4514D7C9C35D1C4E63B84CC",1) | 1米5 |  | 6 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明：（颜色可选配） 1、靠背：优质真皮面+高弹力棉靠背； 2、座垫：优质真皮面+高弹力棉座垫； 二、结构/配置： 1、框架：五金沙发脚。
57 | 产康房 |  |  | 1米2 |  | 12 | 张 |  | 0
58 | 产康房 | 床垫 | =DISPIMG("ID_C6D11AE0598343A8852D28729D971790",1) | 1米5 |  | 6 | 张 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：天然乳胶，针织面料。具有更好的弹性和透气性，还能抑制病菌和螨虫的滋生； 二、工艺/其它说明： 1、有非常密集的大量的小气孔，具有良好的透气功能，不会出现过多的噪音和震动，具有可以加快睡眠的效果。2、独立袋装弹簧。护脊。360度钢框+高密度海绵围边。甲醛检测符合国家的相关要求标准。3、有质检报告。
59 | 产康房 | 床垫 |  | 1米2 |  | 12 | 张 |  | 0
60 | 产康房 | 床头柜 | =DISPIMG("ID_E1E7E2976CAA48D28DBACB0C31167FA7",1) | 450*450*500（具体尺寸与样式可再挑选） |  | 18 | 组 |  | 0 | 一、主要材料及厚度说明： 1、材质：实木材料（具体可根据款式调整），厚16mm； 二、结构/配置： 1、双抽； 三、工艺/其它说明： 1、喷优质环保油漆。
61 | 母婴房间 | 可折叠餐桌 | =DISPIMG("ID_09333E97448C46188B666F3E4AAD4B96",1) |  |  | 18 | 张 |  | 0
62 | 母婴房间 | 餐椅 |  |  |  | 36 | 张 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0