1、2、3号楼饮水机及净水器维保服务项目（HQ20260174）采购需求

[bookmark: _GoBack]本着“公开、公正、公平、择优”的原则，我院拟就江门市妇幼保健院全院饮水机及净水器维保服务项目进行院内招采，现邀请有服务能力的公司（或厂家）前来响应。
一、项目信息
招标项目名称：江门市妇幼保健院1、2、3号楼饮水机及净水器维保服务项目（详情见附件1）。
招标项目内容描述：1、2、3号楼饮水机及净水器包含但不限于约 60 台（详见附件1），需定期更换滤芯。包括定期保养和临时故障处理。
1.乙方每月进行一次全面巡检服务，检查电路、水路系统。
2.乙方严格按照不锈钢直饮水机维护保养规范，遵照国家行业标准要求，保质保量完成各项保养项目，设备出水要符合国家饮用水标准。
3.饮水机出现故障，甲方告知乙方后，乙方必须在2小时内到场解决故障。
4.乙方提供的滤芯必须原厂配套配件，并提供相关卫生批件、检验合格报告等材料，更换滤芯的师傅必须持有效健康证上岗。
5.在饮水机保养工作期间，乙方应严格遵守国家、省、市和采购人有关防火、安全、物业以及文明生产的规定，严格按照有关技术标准、安全操作规范提供服务，建立相关规章制度和防护措施。
6.服务期：三年。控制价： 8 万元。（包含人工费用、日常检查费用、工具费用、管理酬金、税金等一切费用。）


