江门市妇幼保健院招采项目评分表
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	序号
	评分标准
	分值
	自评分
	佐证材料对应页码

	1
	捕获探针稳定性：提供双链DNA探针进行捕获富集，提供探针说明或专利证明，完整资料者得10分，未提供不得分。
	10
	
	

	2
	检测数据质量要求：（检测项目测序）
（1）平均深度不低于300X；（2）Q20≥95%，Q30≥90%；碱基类型分布均匀，无GC分离；覆盖度99.5%以上；（3）全面覆盖线粒体及深度内含子区域。
提供5份符合上述要求的样本质控数据的证明文件得5分，未提供不得分。
	5
	
	

	3
	响应人提供外送项目所涉及的仪器设备清单及相关的注册证书：提供符合测序标准要求的完整仪器设备清单，设备完整者得6分，不提供者得0分
	6
	
	

	4
	响应人具备自主开发的遗传病分析流程以及云平台在线分析流程：提供完整证明资料者得5分，不提供者得0分
	5
	
	

	5
	项目检测过程具有完整的室内质控方案，提供检测质量管理制度：提供完整资料者得4分，不提供者不得分；
	4
	
	

	6
	实验室系统要确保样本和人员信息安全，具备公安机关颁布的信息系统安全等级保护的安全备案凭证，并提供信息安全管理制度：提供完整备案凭证者得5分，不提供者不得分；
	5
	
	

	7
	具备完善的细胞分子遗传学检测技术平台，提供实验检测流程和相关实验报告：提供5份基因报告者得5分，4份得3 分，其余不得分；
	5
	
	

	8
	响应人需负责院内临床遗传知识、咨询技术培训。(至少一个季度一次）。为保证项目检测后的服务质量，响应方须具备遗传咨询服务团队，提供线上线下遗传咨询服务：根据响应人提供的遗传咨询团队咨询经验介绍及在线咨询服务流程由评委酌情打分（0-3分）；2.承诺提供免费操作培训的得2分。
	5
	
	

	9
	响应人具备完整的外送检验服务方案（相关承诺，包括标本收集、运送方式、发送报告单方式、时间等）：
（1）全面分析用户现状、需求情况、实施要求等内容，对本项目任务目（2）标及需求理解深刻：10分；
（3）满足响应文件要求，但内容存在1处瑕疵：7分；
（4）满足响应文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
未提供方案或不满足响应文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分。
	10
	
	

	10
	室间质评参加及合格情况（需提供佐证资料）
参加项目全部合格且覆盖本项目主要检验类别的，得3-4分；
参加项目大部分合格，基本覆盖本项目需求的，得2分；
参加项目较少或存在不合格项目的，得1分；
未参加或未提供证明的，得0分。
	4
	
	

	11
	综合实力（需提供佐证材料，不提供不得分）：
（1）实验室通过ISO15189，得3分；
（2）实验室CAP体系认证，得3分；
	6
	
	

	12
	科研及研发能力（0-10分）：
（1）承担过国家项目课题，每提供一份得1分，最高5分，不提供不得分
（2）具备高通量捕获测序相关的发明专利，提供完整证明者得5分，不提供者不得分
	10
	
	

	13
	响应人提供近三年（以合同签订之日为准）与医院合作的类似业绩合作清单及合同复印件：每提供一个与全国范围内三甲医院合作的业绩得0.5分，最多不超过5分。（附相关合同的复印件和用户联系方式）
	5
	
	

	14
	报价得分=（基准价/响应报价）×20（由现场工作人员计算）
（基准价：满足响应文件要求且按照物价部门收费标准百分比报价，给予医院优惠率最高的响应报价为评标基准价，即数值最小的响应优惠率）
	20
	
	

	合计
	100
	
	





评审专家：                                         日期：
