## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

服务要求：

（一）检测服务内容及服务收费规定

| 采购内容 | 检测服务分项 | 检测服务分项的 基准单价 | 结算上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基因甲基化检测服务 | 肠癌基因甲基化检测服务 | 420元/例 | 8.4万元 |

1.如遇到国家、省、市相关部门政策调整或耗材集采导致检测服务分项基准单价发生变化，双方应及时调整相应检测服务分项基准单价，调低不调高。

2.本项目采购内容根据实际检测项目和数量进行结算，若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，可依照相关法规要求继续以原合同价格与乙方协商签订补充合同，补充合同采购金额不超过专项资金（项目预算金额）的10%，达到专项资金（项目预算金额）的10%，本项目所有合同自动终止。

3.投标报价不超过本项目最高限价，投标单价不超过本项目相应单项的最高单价限价。

（二）服务范围及服务内容
1.检测范围要求

用于临床医师评估后建议接受肠镜检查，但因受试者依从性不佳或存在其他医学因素无法完成肠镜检查的人群，作为结直肠癌的辅助诊断。

2.总体服务要求：

（1）乙方承接甲方送检样本的肠癌基因甲基化外送检测服务，负责样本检测、生物信息分析，协助甲方完成样本流转、检测管理，并出具临床检测报告。

（2）乙方具有完善的临床服务与技术对接体系，设立专属对接窗口，能够及时响应甲方、受检者关于样本送检、样本状态、报告解读、项目技术等各类咨询。

（3）乙方落实受检者隐私与检测数据安全管理，严格保密受检者临床信息、检测数据，未经甲方书面许可，不得泄露任何受检者相关资料。

- 乙方按需为甲方提供项目相关培训，包含样本采集规范、送检要求、适用人群、报告解读等技术支持。

- 乙方协助甲方出具检测报告，检测报告出具时间自采样之日起不超过7个工作日；对甲方提出的检测结果异议，建立复核机制，按规范完成复核并反馈复核结论。

- 乙方实验室需有医学检验所执照，须具备医疗执业许可证书。

- 乙方不能把检测服务转包给第三方完成。

采购包1（肠癌基因甲基化检测服务）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 本期服务有效期为自合同签订生效之日起2年（24个月），具体开始时间由采购人决定。若在服务有效期内，采购内容的专项资金（项目预算金额）提前使用完毕，本项目合同可提前终止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。（以合同为准）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,结算周期为1个季度，每月10日前双方对账，双方确认无误后，乙方按送检例数向甲方开具合法有效的检测服务费发票，甲方收齐乙方的当季度的各月发票审核无误后30个工作日内向乙方指定银行账号转账支付上个季度的款项。结算以人民币为货币单位计算和支付，并通过银行转账的方式进行。每月各检测服务分项服务费＝相应检测服务分项的中标单价×当月相应检测服务分项的实际检测数量，每月的检测服务费应为当月各检测服务分项服务费之和，按实结算。本项目的检测服务费总金额应为服务有效期内各检测服务分项服务费之和。注：采购人在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |
| 验收要求 | 1期：以本项目招标文件、国家、省和市现行相关规范为验收标准。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 |  | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 其他 | 1.本次采购内容为江门市妇幼保健院肠癌基因甲基化检测服务项目（具体要求详见“技术要求”）。供应商不得将本项目中的内容拆散来响应。2.供应商如属于小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）的，应在响应文件中提供相关证明材料。3.投标报价应为人民币含税全包价。4.采购合同由成交供应商与采购人双方签订。 |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 肠癌基因甲基化检测服务 | 项 | 200 | 420元 | 84000元 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

3.服务内容

| 序号 | 技术服务项目 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肠癌基因甲基化检测服务 | 肠癌基因甲基化检测服务（血液） |
| 2 |  | 肠癌基因甲基化检测服务（粪便） |

附表一：肠癌基因甲基化检测服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 【一】投标人必须具备肠癌基因甲基化检测能力 1.1肠癌基因甲基化检测服务（血液） ▲1、检测试剂用途：产品说明书载明用途为结直肠癌辅助诊断。（提供证明材料） ▲2、检测原理与方法学：基于多重荧光PCR技术进行血液ctDNA甲基化进行检测。（提供证明材料） ▲3、检测基因必需包含Septin9。（提供证明材料） 4、样本要求：不少于8mL外周血。 ▲5、为保障本项目检测服务的临床检测效能，开展检测所选用的诊断试剂，在医疗器械注册临床试验中，结直肠癌检测敏感度≥80%，检测特异性≥90%。（提供证明材料） ▲6、为保障本项目检测服务的科学性与检测结果质量，投标人开展检测所选用的诊断试剂，须有公开发表的国内外专业文献作为性能依据。（提供相关文献资料复印件作为证明材料） ▲7、为保障本项目检测服务的临床应用规范性，投标人开展检测所选用的诊断试剂，须有国内或国外权威指南/专家共识予以记载引用。（提供对应的指南或共识原文复印件作为证明材料） ▲8、本项目检测服务所涉及的主要诊断检测试剂需为第三类试剂，投标人须按《医疗器械监督管理条例》提供有效期内的合规资质：第三类试剂须提供生产企业第三类医疗器械生产许可证。（提供有效期内的合规资质证明材料） ▲9、为满足本项目相关科研探索需求，投标人开展检测所选用的诊断试剂具备拓展研究证据（本项不属于试剂盒注册证载明预期用途，仅作为试剂技术能力佐证，项目临床检测严格遵循注册证载明范围执行）：①拥有公开发表的多中心临床研究文献支持结直肠癌早筛相关研究，具备大样本人群真实世界队列证据；②拥有公开发表的多中心临床研究文献支持结直肠癌术后微小残留病灶（MRD）复发风险评估相关研究。（须提供对应的公开发表文献或专家共识复印件作为证明材料。） 1.2肠癌基因甲基化检测服务（粪便） ▲1、检测试剂用途：产品说明书载明用途为结直肠癌辅助诊断。（提供证明材料） ▲2、检测原理与方法学：基于多重荧光PCR技术进行粪便ctDNA甲基化进行检测。（提供证明材料） ▲3、检测基因必需包含SDC2、TFPI2。（提供证明材料） 4、样本要求：不少于5-10g 新鲜粪便。 ▲5、为保障本项目检测服务的临床检测效能，开展检测所选用的诊断试剂，在医疗器械注册临床试验中，结直肠癌检测敏感度≥90%，检测特异性≥90%。（提供证明材料） ▲6、为保障本项目检测服务的科学性与检测结果质量，投标人开展检测所选用的诊断试剂，须有公开发表的国内外专业文献作为性能依据。（提供相关文献资料复印件作为证明材料） ▲7、为保障本项目检测服务的临床应用规范性，投标人开展检测所选用的诊断试剂，须有国内或国外权威指南/专家共识予以记载引用。（提供对应的指南或共识原文复印件作为证明材料） ▲8、本项目检测服务所涉及的主要诊断检测试剂需为第三类试剂，投标人须按《医疗器械监督管理条例》提供有效期内的合规资质：第三类试剂须提供生产企业第三类医疗器械生产许可证。（提供有效期内的合规资质证明材料） ▲9、为满足本项目相关科研探索需求，投标人开展检测所选用的诊断试剂具备拓展研究证据（本项不属于试剂盒注册证载明预期用途，仅作为试剂技术能力佐证，项目临床检测严格遵循注册证载明范围执行）：①拥有公开发表的多中心临床研究文献支持结直肠癌早筛相关研究，具备大样本人群真实世界队列证据；②拥有公开发表的多中心临床研究文献支持结直肠癌术后微小残留病灶（MRD）复发风险评估相关研究。（须提供对应的公开发表文献或专家共识复印件作为证明材料。） 【二】基本服务要求 1.投标人须具备完善的医疗冷链物流和信息服务体系，应保证接收、送检标本运输过程的安全，保证标本的质量。通过CNAS货物运输条件鉴定。 2.投标人须按需及时上门接收标本，时间为8：30至17：30。遇特殊标本可机动收取。 3.投标人具备规范的标本接收、登记和包装流程，保证标本的质量和安全，确保标本顺利交接、方便查核。 4.投标人标本接收人员应通过严格培训，负责标本质量的初检、标识的核对、标本的接收登记及包装储存。 5.投标人必须确保及时接收、送检标本并及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样，并与采购人进行书面确认。 6.标本在送检过程中出现延迟、遗漏、丢失等情况，投标人应有完善的应急预案予以妥善解决，否则投标人应承担相应责任。 7.检测项目需要使用的采样器、知情同意书、患者资料登记申请单等由投标人免费提供。 【三】人员要求： 投标人委派的人员配备必须合理、职责明确，包括项目负责人、技术人员等团队成员需具备医学检验或临床医学相关证书。 【四】运送车辆要求： 1.投标人具有冷链物流服务能力，配备冷链物流专用车，车辆必须配备专用车载冰箱或保温箱，冰箱或保温箱必须有相应的温度记录表，具备温度监控功能，确保标本运输过程的安全及有效。 【五】售后服务要求： 1.投标人需提供售后电话、网络查询、微信查询等多种售后（结果查询）渠道，供采购人相关临床部门进行业务咨询、报告查询、账单查询统计。 2.投标人应制定完善的售后流程，并派驻具有医学检验背景的专业人员提供上门售后服务。 【六】检验结果要求： 1.投标人在收到标本后，应按采购方要求的报告发布时间发出报告。 2.投标人应保证检验结果通过网络实时传送，实现数据的汇总、储存、传输。结果可在网上查询，以供义务人员随时查询结果。 3.投标人提供电话查询服务，危急值有专人电话跟进，确保患者检测信息与临床医生的畅通。 4.医务人员可随时调阅检验结果，投标人须保证患者资料的准确性和检验结果的及时性，并提供系统使用的必要培训与技术支持。 5.投标人应及时回传报告（报告形式包括不限于纸质、电子版等），除春节及国庆假期外，其余时间不得随意更改检验周期（报告发出时间）。 【7】培训要求：协助医院开展进修培训、协助医院开展继续教育、学术交流活动。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |